## Kolodvorska 20,Varaždin
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA-ZAMJENA DOTRAJALE OPREME ELEKTRO-ORMARA NA LOKACIJI Kolodvorska 20, Varaždin
Rbr. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (eur bez PDV-a) | Ukupna cijena (eur bez PDV-a)
OPĆE NAPOMENE
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada,strogo prema uputi proizvođača uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa po svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja sa naručiteljem, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim važećim propisima. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, treba se obratiti naručitelju da definira detaljnije stavku. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti naručitelja s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi naručitelj u suglasnosti sa nadležnim tijelom, a sve nakon proučenog prijedloga izvođača.Sve radove iz ovog troškovnika potrebno je izvesti u cijelosti do potpune gotovosti i funkcionalnosti s toga u pojedine stavke troškovnika treba uključiti sav spojni materijal.Čišćenje mjesta rada tijekom rada, nakon svih faza radova i konačno završno čišćenje također je u cijeni svih radova.Svi ugrađeni materijali pojedinačni, kao i oni ugrađeni u cjelinu gotovih elemenata moraju imati odgovarajuće ateste i dokaze kvalitete. U cijenu radova potrebno uključiti troškove demontaže starih komponenata na čija mjesta dolaze nove komponente te trošak zbrinjavanja istih.
RO 1 | Dobava i montaža fid sklopke 25A 3p | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b10 | kom | 9 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b16 | kom | 9 |  | 0
| Dobava i montaža din šina za automatske osigurače | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža montažne ploče | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža osigurača b25 | kom | 3 |  | 0
RO 1.1 | Dobava i montaža fid sklopke 25A 3p | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b16 | kom | 6 |  | 0
| Dobava i montaža din šina za automatske osigurače | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža montažne ploče | kom | 1 |  | 0
RO 2 | Dobava i montaža fid sklopke 63A 3p | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
RO 3 | Dobava i montaža fid sklopke 63A 3p | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
RO 6 | Dobava i montaža fid sklopke 25A 3p | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b10 | kom | 36 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b16 | kom | 12 |  | 0
| Dobava i montaža din šina za automatske osigurače | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža montažne ploče | kom | 1 |  | 0
RO 7 | Dobava i montaža fid sklopke 63A 3p | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b25 | kom | 6 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b10 | kom | 24 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b16 | kom | 9 |  | 0
| Dobava i montaža din šina za automatske osigurače | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža montažne ploče | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
RO 7.1 | Dobava i montaža fid sklopke 25A 3p | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b16 | kom | 24 |  | 0
| Dobava i montaža din šina za automatske osigurače | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža montažne ploče | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
RO 10 | Dobava i montaža fid sklopke 25A 3p | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b16 | kom | 21 |  | 0
| Dobava i montaža din šina za automatske osigurače | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža montažne ploče | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
RO 12 | Dobava i montaža fid sklopke 40A 3p | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
RO 12.1 | Dobava i montaža fid sklopke 40A 3p | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b10 | kom | 16 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b16 | kom | 17 |  | 0
| Dobava i montaža din šina za automatske osigurače | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža montažne ploče | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
Cijena ponude bez PDV-a (EUR) |  |  |  |  | 0
Iznos PDV-a (EUR) |  |  |  |  | 0
Cijena ponude s PDV-om (EUR) |  |  |  |  | 0
Napomena:
Ponuditelj popunjava žuto obojena polja
Ponuditelj je dužan upisati jedinične cijene zaokružene na dvije decimale za svaku stavku troškovnika.
Sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene.
____________________________________________________
(Potpis i pečat ponuditelja)

## Zagrebačka 94,Varaždin
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA-ZAMJENA DOTRAJALE OPREME ELEKTRO-ORMARA NA LOKACIJI Zagrebačka 94a, Varaždin
Rbr. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (eur bez PDV-a) | Ukupna cijena (eur bez PDV-a)
OPĆE NAPOMENE
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada,strogo prema uputi proizvođača uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa po svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja sa naručiteljem, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim važećim propisima. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, treba se obratiti naručitelju da definira detaljnije stavku. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti naručitelja s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi naručitelj u suglasnosti sa nadležnim tijelom, a sve nakon proučenog prijedloga izvođača.Sve radove iz ovog troškovnika potrebno je izvesti u cijelosti do potpune gotovosti i funkcionalnosti s toga u pojedine stavke troškovnika treba uključiti sav spojni materijal.Čišćenje mjesta rada tijekom rada, nakon svih faza radova i konačno završno čišćenje također je u cijeni svih radova.Svi ugrađeni materijali pojedinačni, kao i oni ugrađeni u cjelinu gotovih elemenata moraju imati odgovarajuće ateste i dokaze kvalitete. U cijenu radova potrebno uključiti troškove demontaže starih komponenata na čija mjesta dolaze nove komponente te trošak zbrinjavanja istih.
RO 1 | Dobava i montaža fid sklopke 40A 3p | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža montažne ploče | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b16 | kom | 57 |  | 0
| Dobava i montaža din šina za automatske osigurače | kom | 1 |  | 0
RO 2 | Dobava i montaža fid sklopke 40A 3p | kom | 3 |  | 0
| Dobava i montaža montažne ploče | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b16 | kom | 48 |  | 0
| Dobava i montaža din šina za automatske osigurače | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b25 | kom | 3 |  | 0
RO 3 | Dobava i montaža fid sklopke 40A 3p | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b16 | kom | 30 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
Cijena ponude bez PDV-a (EUR) |  |  |  |  | 0
Iznos PDV-a (EUR) |  |  |  |  | 0
Cijena ponude s PDV-om (EUR) |  |  |  |  | 0
Napomena:
Ponuditelj popunjava žuto obojena polja
Ponuditelj je dužan upisati jedinične cijene zaokružene na dvije decimale za svaku stavku troškovnika.
Sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene.
____________________________________________________
(Potpis i pečat ponuditelja)

## Varaždinska 4a,Ivanec
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA-ZAMJENA DOTRAJALE OPREME ELEKTRO-ORMARA NA LOKACIJI Varaždinska 4a, Ivanec
Rbr. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (eur bez PDV-a) | Ukupna cijena (eur bez PDV-a)
OPĆE NAPOMENE
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada,strogo prema uputi proizvođača uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa po svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja sa naručiteljem, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim važećim propisima. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, treba se obratiti naručitelju da definira detaljnije stavku. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti naručitelja s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi naručitelj u suglasnosti sa nadležnim tijelom, a sve nakon proučenog prijedloga izvođača.Sve radove iz ovog troškovnika potrebno je izvesti u cijelosti do potpune gotovosti i funkcionalnosti s toga u pojedine stavke troškovnika treba uključiti sav spojni materijal.Čišćenje mjesta rada tijekom rada, nakon svih faza radova i konačno završno čišćenje također je u cijeni svih radova.Svi ugrađeni materijali pojedinačni, kao i oni ugrađeni u cjelinu gotovih elemenata moraju imati odgovarajuće ateste i dokaze kvalitete. U cijenu radova potrebno uključiti troškove demontaže starih komponenata na čija mjesta dolaze nove komponente te trošak zbrinjavanja istih.
RO 1-kotlovnica | Dobava i montaža fid sklopke 40A 3p | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža montažne ploče | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b16 | kom | 21 |  | 0
| Dobava i montaža din šina za automatske osigurače | kom | 1 |  | 0
RO 2-rtg | Dobava i montaža fid sklopke 40A 3p | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža montažne ploče | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b16 | kom | 3 |  | 0
| Dobava i montaža din šina za automatske osigurače | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b25 | kom | 12 |  | 0
RO HITNA | Dobava i montaža fid sklopke 25A 3p | kom | 3 |  | 0
| Dobava i montaža fid sklopke 40A 3p | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
RO 1 | Dobava i montaža fid sklopke 25A 3p | kom | 4 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b25 | kom | 3 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
RO 2 | Dobava i montaža fid sklopke 40A 3p | kom | 2 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
RO 3 | Dobava i montaža fid sklopke 40A 3p | kom | 3 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
RO 4 | Dobava i montaža fid sklopke 40A 3p | kom | 3 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b25 | kom | 3 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
RO 5 | Dobava i montaža fid sklopke 40A 3p | kom | 3 |  | 0
| Dobava i montaža fid sklopke 25A 3p | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b25 | kom | 3 |  | 0
| Dobava i montaža osigurač b16 | kom | 3 |  | 0
RO 6 | Dobava i montaža fid sklopke 40A 3p | kom | 2 |  | 0
| Dobava i montaža brave sa master ključem | kom | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
Cijena ponude bez PDV-a (EUR) |  |  |  |  | 0
Iznos PDV-a (EUR) |  |  |  |  | 0
Cijena ponude s PDV-om (EUR) |  |  |  |  | 0
Napomena:
Ponuditelj popunjava žuto obojena polja
Ponuditelj je dužan upisati jedinične cijene zaokružene na dvije decimale za svaku stavku troškovnika.
Sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene.
____________________________________________________
(Potpis i pečat ponuditelja)