## List1
Dom zdravlja Varaždinske županije, Kolodvorska 20, 42000 VARAŽDIN
| TROŠKOVNIK - Tehnička specifikacija |  |  | Evid br: 39/2024-JN
PONUDBENI TROŠKOVNIK RADOVI NA SANACIJI KOTLOVNICE U ZGRADI DOMA ZDRAVLJA NA LOKACIJI VARAŽDIN, Kolodvorska 20
R.br. | Opis: | jedinica mjere | količina | jedinična cijena u EUR | ukupna cijena
1. | Kemijsko čišćenje kotlova marke Buderus, model GE615 na bazi 600l. | kom | 2
Rukovanje će se vršiti radnim danom ponedjeljak-subota, ovisno o uvjetima rada i potrebama korisnika
Izvoditelj je dužan voditi odgovarajuću tehnološku dokumentaciju – dnevnike rada i vršiti pravovremenu dojavu svih većih kvarova i nedostataka odgovornoj osobi Korisnika usluga.
2. | Skidanje, otpremanje i stavljanje novih članaka sa ispitivanjem na tlak | kom | 1
| Stražnja sekcija G615 | kom | 1
| Srednja sekcija G615 VLD | kom | 1
| Ring 181/170 | kom | 4
| Boller fiting 119/50 | kom | 4
| Rope seal D15*5050 | kom | 2
| Graphit 450g | kom | 1
| Brtvena masa 370ml | kom | 1
| Brtva D125*170*1,5mm | kom | 1
| Brtva D160*206*1,5mm | kom | 2
| Brtvena uzica 10*1070 GP | kom | 2
| Brtvena uzica 14*1650 GP | kom | 2
| Brtvena masa Salastik 732 90ml | kom | 1
3. | Očistiti i isprati cirkulacione pumpe centralnog grijanja, očistiti i isprati miš ventile grijanja, očistiti i isprati filtere grijanja, ugraditi kuglaste ventile i odzračne lončiće na instalaciji, podmazati osovine od miš ventila i klapni na instalaciji, zamijeniti nepovratni ventil 5/4" | kom | 1
OSNOVNA CIJENA UKUPNO (IZNOS IZ PONUDE) U EUR
PDV 25% U EUR
SVEUKUPNO U EUR
Napomena: St. 1. i 2. se odnose na marku kotla Buderus, model GE615, a stavka 3. se odnosi na servis instalacija predmetne kotlovnice
Datum i mjesto : _______________________
| __________________________________________ |  |  | MP.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja)