## List1
TROŠKOVNIK ZA OGRADU -LOKACIJA IVANEC
RADOVI MONTIRANJA OGRADE
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada,strogo prema uputi proizvođača uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa po svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja sa naručiteljem, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim propisima. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, treba se obratiti naručitelju da definira detaljnije stavku. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti naručitelja s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi naručitelj u suglasnosti sa nadležnim tijelom, a sve nakon proučenog prijedloga izvođača.
Redni br | OPIS STAVKE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (eur bez PDV-a) | Ukupna cijena (eur bez PDV-a)
1. | Nabava, doprema i ugradnja panelne ograde. Demontaža stare ograde,odvoz stare ograde,Ograda se montira na postojeće stupove po liniji gdje je bila stara ograda.Zbog mjestimične kosine terena, ponuđač je dužan prije ponude izvidit teren. -paneli su od elektrovarene čelične žice promjera 4 mm, s rubnim šiljcima s gornje strane. Otvori oka na mreži su max. 200x50mm. Dimenzije panela su max. 2500 mm dužine i 1030 mm visine. Žica je čelična elektrovarena vruče pocinčana i plastificirana (debljina sloja minimalno 100 mikrona). Boja je antracit RAL7016. | kom | 54
2. | Skidanje stare boje stupova,bojanje stupova u 2 premaza. 1. premaz temeljnom bojom za željezo te nakon toga 2. premaz u boju RAL7016 (1 kom-0,32 m²). | kom | 55
3. | Čiščenje betonskog parapeta-skidanje stare boje i bojanje bojom za beton antracit. | m² | 66
UKUPNO BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNO S PDV-om
_________________________________________________________
POTPIS I PEČAT ODGOVORNE OOSBE

## List2
kom | 52
kom | 6
kom | 6
kom | 20
kom | 2
paušal | 1