## List1
TROŠKOVNIK NABAVE LED RASVJETE RADI ZAMJENE POSTOJEĆE STARE RASVJETE na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94a, i na lokaciji Kolodvorska 20
R.B. | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA U EUR | IZNOS U EUR (KOLIČINA x JED. CIJENA)
1. | Demontaža postojećih svjetiljki, te dobava i montaža linijske nadgradne LED lampe maks. snage 45W 4000K - hladno bijela, min. 1500mm, min. 120lm/W, IP20, bijele boje, min 3 godine garancije | kom | 21
2. | Demontaža postojećih svjetiljki, te dobava i montaža linijske nadgradne LED lampe maks. snage 16W 4000K - hladno bijela, min. 600mm, min. 120lm/W, IP20, bijele boje, min 3 god garancije | kom | 9
3. | Demontaža postojećih svjetiljki, te dobava i montaža nadgradne LED plafonjere maks. snage 24W za stropnu ili zidnu nadgradnu montažu s bijelim rubom, okrugla ,4000K - hladno bijela, IP44, min 3 god garancije | kom | 27
4. | Demontaža postojećih svjetiljki, te dobava i montaža nadgradnog LED panela bijele boje, maks. snage 50W, 1200x300mm, 4000K - hladno bijela, min 3 god garancije | kom | 115
5. | Demontaža postojećih svjetiljki, te dobava i montaža nadgradnog LED panela bijele boje, maks. snage 50W, 600x600mm, 4000K - hladno bijela, min 3 god garancije | kom | 70
6. | Dobava i montaža luksomata za na zid s ugrađenom sondom, maks. opterećenja 1000W, min 3 god garancije | kom | 1
7. | Dobava i montaža vanjskog LED reflektora bijele boje s integriranim senzorom pokreta, maks. snage 50W, 4000K - hladno bijela, min 3 god garancije | kom | 1
OSNOVNA CIJENA UKUPNO (IZNOS IZ PONUDE) U EUR
PDV 25% U EUR
SVEUKUPNO U EUR
_______________________________
Potpis odgovorne osobe i pečat